彰化縣政府103年度自行研究報告

生化及化學需氧量與濁度
檢驗結果之比較分析

研究單位：彰化縣環境保護局環境檢驗科
研究人員：楊欣怡、楊泰源
研究期程：自103年1月1日至103年10月31日

# 摘要
研究目的
生化需氧量(biochemical oxygen demand, BOD)是一項非常重要的水質檢測項目。不同樣品來源的BOD變動極大，檢測人員需根據實務經驗稀釋水樣，而樣品的保存期限只有兩天，因此檢測人員只有一次機會判定樣品的稀釋倍數。藉由分析濁度與生化及化學需氧量之關聯性，作為實驗室人員水樣稀釋前處理步驟與檢驗之參考，提升實驗室數據品質與準確度。
研究方法
本實驗室收集了從103年1月至6月的實驗數據，針對濁度、生化需氧量與化學需氧化作簡單統計分析，藉由了解濁度與生化需氧量和化學需氧量的相關性，作為生化需氧量和化學需氧量在稀釋倍數上判定的依據。
重要發現
本研究結果發現，濁度與生化需氧量在事業廢水的樣品比河川水樣品具有較高度的相關性，可能原因為河川水樣品中的濁度主要的貢獻來源為泥沙，有機物影響濁度的比例相對較少；而事業廢水中泥沙較少，濁度的主要來源以有機物所占比例相對較多，因生化需氧量主要測定水體中可被分解之有機物濃度，故事業廢水濁度與生化需氧量得到較高之相關性。
在事業廢水中不同的行業別就會有不同的水質，隨之有機物含量與種類亦會不同，所以以濁度來推測生化需氧量之相關性變異性較大，去除離峰值統計結果生化需氧量約為濁度的0.5至5倍，但仍有其參考性。而河川水中多為泥沙類無機性物質，故其濁度與生化需氧量較無相關。統計結果得知化學需氧量與生化需氧量之相關性較高，較濁度能更明確推估生化需氧量之濃度，但其測定時程較濁度來得冗長，故以濁度來約略推估生化需氧量，給予生化需氧量試驗之參考稀釋倍數，可以提高其檢驗效率。
主要建議及政策意涵
因事業廢水中各個行業別製程廢水含有的物質不同，明顯影響著濁度、生化需氧量與化學需氧量之濃度，故建議可以將行業別納入做為相關因子，歸納其行業別對應濁度，綜合討論其相關性與推估生化需氧量之濃度，預估可提高其濁度與生化需氧量之相關性。

# 目錄

生化及化學需氧量與濁度檢驗結果之比較分析
主旨與背景說明
生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand, BOD)，對於環保機關在稽查工廠放流水、監測河川水質以及評鑑廢水處理效能，是一項非常重要的水質檢測項目。水樣在20℃恆溫培養箱中培養 5 天後，測量水樣中好氧性微生物在此期間內氧化水中物質所消耗之溶氧，即是5天之生化需氧量，簡稱BOD5。主要可測定到水體中可被微生物分解之有機物，其中包含溶解性與非溶解性有機物。此方法適用於地面水體、地下水、放流水及工廠廢水中之生化需氧量檢測。目前世界測定BOD5最為普偏使用的方法為稀釋法，建立已有數十年之久[1]，然而，環保機關所檢測的水質樣品種類繁多，因此生化需氧量的檢測實為一項複雜、需要大量經驗支持的實驗方法。實務上，由於水樣品的含氧量容易因為水中微生物的滋長產生極大的變化，樣品的保存期限只有兩天，因此檢測人員只有一次機會判定樣品的稀釋倍數，若是失準，該樣品已經超過保存期限。
化學需氧量(Chemical Oxygen Demand, COD)同樣是一項十分重要的水質檢測項目，主要可測定水體中可被強氧化劑氧化的有機物，包括生物可分解、生物不可分解、溶解性與非溶解性之有機物。在實驗中一樣需要判定稀釋倍數，雖然化學需氧量的樣品可以保存的時間長達七天，然而當短時間內有大量的樣品需要檢測，仍然必需準確的判定稀釋倍數，以求每組實驗的準確性。另外，雖然化學需氧量所需檢測時間較短，約3 – 4 小時，然而，實驗中使用的重鉻酸鉀和硫酸等化學藥品具有高度毒性與汙染性，若能在大批實驗樣品中提升實驗準確性，便能夠更有效率的節省使用實驗中所需的化學藥品。
生化需氧量和化學需氧量是環保機關訴願最多的兩個項目，本研究動機是為了使新進檢驗人員能有更快速判定稀釋倍數的方法，希望藉由量測樣品的濁度來推估樣品在檢測生化及化學需氧量時所需的稀釋倍數。濁度計分析樣品的濁度十分快速，能夠立即得知樣品的濁度，期望在生化和化學需氧量實驗前，作為一項輔助判定稀釋倍數的標準。
本研究利用彰化縣各地區事業廢水與河川水的檢驗與監測樣品，在本實驗室完成所需的檢驗項目，將相關數據作圖後，求得彼此的相關係數與判定係數，進而了解各項檢驗結果之間的關係。

相關研究、文獻之檢討
濁度
濁度為一項可以迅速測量水中所含懸浮物質多寡的水質分析項目，原理為當光線通過水體時，水中的懸浮物質對光線造成散射，造成水樣的混濁，而散射的程度亦反應了水體中的懸浮物質的含量與顆粒大小。水樣中的有機物、微生物、浮游生物、泥沙、各類無機物等，都可能造成濁度上升。因此本研究假設工廠廢水的水樣品，其濁度大多來自於有機或無機物的汙染，如果濁度能有效反應水中有機物質的含量，便能夠推估生化及化學需氧量的概略值。
另外在河川水的部份，文獻中提到，靜止狀態下的水體，如湖泊水中的濁度，多來自膠體粒子，但在流動狀態下的水體，如河川，水中的濁度則主要來自較粗大的懸浮物質，如泥沙。降雨時，許多土壤因沖蝕作用而進入河川，土壤的礦物質部分及有機質部分均會導致水體中濁度的增加。然而在河川中下游的工廠或者農業、畜牧廢水其有機物流入河川後，會促進細菌與其他微生物的生長，增加濁度[2]。因此，在河川水方面，造成濁度的原因可能更為廣乏。

研究方法
實驗方法
本實驗室收集了從103年1月至6月的實驗數據，針對濁度、生化需氧量與化學需氧化作簡單統計分析，藉由了解濁度與生化需氧量和化學需氧量的相關性，作為生化需氧量和化學需氧量在稀釋倍數上判定的依據。各項實驗項目詳細實驗方法如下所述。
  1. 生化需氧量實驗方法:
本實驗室水中生化需氧量檢測方法採用五日生化需氧量(BOD5) (NIEA W510.55B)，所測得的生化需氧量單位為mg/L，詳細檢測方法參照環保署公佈之標準方法，如附件一。
  1. 化學需氧量實驗方法:
本實驗室水中化學需氧量檢測方法採用「重鉻酸鉀迴流法」(NIEA W515.54A)，所測得的化學需氧量單位為mg/L，詳細檢測方法參照環保署公佈之標準方法，如附件二。
  1. 濁度分析實驗方法:
本實驗室水中濁度檢測方法採用「濁度計法」(NIEA W219.52C)，所測得的濁度單位為NTU (Nephelometric turbidity unit) ，詳細檢測方法參照環保署公佈之標準方法，如附件三。
數據分析方法
實驗數據收集好之後，利用簡單的統計方法求得interquartile range，刪去濁度實驗中的離群值(outliers)，分別將生化需氧量與化學需氧量數值當作y軸，濁度當作x軸作圖，求出各項對濁度的Pearson’s correlation coeffcient，並且利用簡單線性迴歸求得各圖的判定係數(determined coefficient) R2。
研究發現
生化需氧量與濁度之相關性
  1. 河川水:
河川水的部份，刪除離群值之後，總計實驗水樣共有91件，將生化需氧量對濁度作圖，如圖一所示，可以發現生化需氧量與濁度具有一定的相關性，趨勢線的線性迴歸值R2為0.218，表示濁度與生化需氧量之間沒有存在很好的線性正相關，無法直接利用迴歸方程式預測實驗值。然而求得的Pearson’s correlation coefficient 為0.47，顯示濁度與生化需氧量存在中等的正相關(moderate positive relationship)，由此可見，濁度與生化需氧量之間存在一定的相關性，濁度愈高的樣品，表示有可能存在更多的微生物或有機物質，進而得到愈高的生化需氧量值，而兩實驗數據線性關係不夠好的原因，有可能是因為濁度檢測水中不可溶解之有機物與無機物，而生化需氧量僅可檢驗出可溶解性與不可溶解性之有機物。而河川水中泥沙為不可溶解性之無機物，與生化需氧量的檢驗目的不同，而造成相關性較低。
  1. 事業廢水:
事業廢水的部份，刪除離群值之後，總計實驗水樣共有40件，將生化需氧量對濁度作圖，如圖二所示，事業廢水有比河川水更好的線性關係，趨勢線的線性迴歸判定係數R2為0.466，並且求得的Pearson’s correlation coefficient 為0.79，顯示濁度與生化需氧量存在高度的正相關(strong positive relationship)。雖然判定係數仍不夠好到足以用來預測，但事業廢水比河川水更適合利用濁度來估計生化需氧量的概略值，原因可能在於事業廢水所含的物質較為多元，有可溶解性、不可溶解性、可分解性與不可分解性之有機物，相對的泥沙類的無機物較少，與生化需氧量檢測的目標物可分解性有機物重複性較高，故事業廢水之生化需氧量與濁度之相關性較河川水高。

圖一、河川水樣品生化需氧量對濁度作圖

圖二、事業廢水樣品生化需氧量對濁度作圖
化學需氧量與濁度之相關性
河川水:
河川水的部份，化學需氧量對濁度分析總共有84個樣品，實驗數據的分佈和河川水的生化需氧量對濁度分析相似，作圖得到的線性關係並不佳(如圖三)，趨勢線的線性迴歸所得的判定係數R2為0.230，求得的Pearson’s correlation coefficient 為0.51，顯示濁度與化學需氧量仍存在中等的正相關。和生化需氧量與濁度的圖(圖一)比較之後，可以發現在河川水的測量，不管生化需氧量或化學需氧量與濁度的相關性都偏低，而可以造成化學需氧量比生化需氧量與濁度有較高的相關性，原因在於生化需氧量檢測目標為可被強氧化劑分解的溶解性或非溶解性有機物，所以少部分不可被生物分解的可溶性與非可溶性有機物可以被化學需氧量檢測到，所以造成其相關性比生化需氧量高。
事業廢水:
事業廢水的部份，化學需氧量對濁度分析共有39個樣品，實驗數據的分佈和生化需氧量對濁度分析在事業廢水的情況相似，有較佳的線性關係，趨勢線的線性迴歸所得的判定係數R2達到0.662，並且求得的Pearson’s correlation coefficient 為0.89，顯示濁度與化學需氧量不僅存在較高度的正相關，或許能夠利用之迴歸公式預測化學需氧量的實驗值。此項結果顯示，濁度能夠充分預測化學需氧量的概略值，也證實在較少泥沙類無機物的干擾下，濁度測值較能代表非可溶性有機物的多寡，能較準確反應出樣品中有機耗氧物質的濃度，但因濁度檢驗中無法測得溶解性之有機物，故造成其相關性仍呈現中度相關。

圖三、河川水樣品化學需氧量對濁度作圖

圖四、事業廢水樣品生化需氧量對濁度作圖

生化需氧量與化學需氧量之相關性
根據以上得到的結果，可以知道濁度的確和生化或化學需氧量呈現顯著的正相關，然而，線性的迴歸方程式並非一個很好的模型，因為判定係數R2不夠好到足以用來預測生化和化學需氧量的實驗值，僅能夠證明濁度愈高，代表有可能得到愈高的生化或化學需氧量。因此，為了更有效判斷生化需氧量實驗所需的稀釋倍數，參考了文獻上已有的方法，即利用化學需氧量來推估生化需氧量。
河川水:
圖五為河川水樣品之生化需氧量對化學需氧量作圖，求得的Pearson’s correlation coefficient 高達0.95，顯示兩者有非常高度的線性正相關，另外，趨勢線的線性迴歸所得到的判定係數R2達到0.89，顯示此線性迴歸模型可以用來解釋生化需氧量與化學需氧量的對應關係，能夠利用化學需氧量來預測生化需氧量。對於河川水較不利於用濁度來預估生化和化學需氧量而言，直接採用化學需氧量來推估生化需氧量的稀釋倍數是更好的方法。而此結果也顯示河川中大量的泥沙類無機物對於生化需氧量和化學需氧量的影響不大，而生化需氧量與化學需氧量在河川水樣品中呈現高度的正相關。
事業廢水:
事業廢水方面，圖六為事業廢水樣品之生化需氧量對化學需氧量作圖，求得的Pearson’s correlation coefficient 亦高達0.92，顯示兩者有非常高度的線性正相關，而趨勢線的線性迴歸所得到的判定係數R2為0.78，顯示此線性迴歸方程式亦足以利用化學需氧量來預測生化需氧量。然而，事業廢水的檢測關係到環保機關對於工廠排放廢水的判決，更需要準確的預測生化需氧量的稀釋倍數，因此濁度與化學需氧量的實驗值能夠同時輔助生化需氧量的實驗。

圖五、河川水樣品生化需氧量對化學需氧量作圖

圖六、事業廢水樣品生化需氧量對化學需氧量作圖

結論與建議
立即可行之建議
本研究結果發現，濁度與生化需氧量具相當之相關性，但不同樣本中期水質特性不同，則會影響濁度與生化需氧量之相關性。在河川水的樣品由於水中含有較多的無機性泥沙干擾，無法充分反應水中相對比例較少之有機物，得到的實驗值相關性會較差；然而在事業廢水的樣品，可能因為採水時較不易取到無機性泥沙，因而濁度較能夠反應廢水中的有機物質。
實驗的結果證實濁度的確能夠粗略判斷可能的生化或化學需氧量的概略值，然而迴歸方程式的判定係數不夠好到足以用來預測。主要因素在於水質特性，河川水因為濁度的來源大部分來自無機性的泥沙，非可溶性之有機物占相對少數，故濁度對於化學需氧量與生化需氧量相關性較低；然而事業廢水無機性的泥沙較少，所以濁度檢驗時有機物與無機物比例相當，故濁度與化學需氧量之相關性明顯較高，而濁度與生化需氧量之相關性相對較小，而化學需氧量與生化需氧量有固定之比例關係，端看水質特性不同而有不同之比例關係。

COD

BOD

NTU

因此，最好的方法仍然是利用化學需氧量來推估生化需氧量，不論是河川水或者事業廢水，化學需氧量與生化需氧量具有高度的線性正相關，所建立的迴歸方程式亦好到能夠預測生化需氧量的數值。
中長期規劃建議
由結論可得知，水質特性可能會影響濁度對於化學需氧量與生化需氧量之相關性，故建議未來可以針對事業廢水之行業別與濁度、化學需氧量與生化需氧量進行歸納評估，預期不同行業別對於濁度與生化需氧量會有不同之相關性，日後可依行業別檢驗出之濁度，推估出粗略之生化需氧量濃度，以方便試驗過程之稀釋倍數之判斷。

參考文獻
[1] 陳俊宏, "生化需氧量呼吸儀測定法之研究," 碩士學位論文, 環境工程與管理系, 朝陽科技大學, 臺灣 (2003).
[2] 環工所物化處理暨空污研究室, "水質分析介紹," 國立中山大學環境科技課程多媒體網路教學, 臺灣 (2004) Retrieved July 16, 2014, from http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/
附錄一:
水中生化需氧量檢測方法
中華民國100年1月27日環署檢字第1000009050號公告
自中華民國100年5月15日起生效
NIEA W510.55B
一、方法概要
水樣在 20℃恆溫培養箱中暗處培養 5 天後，測定水樣中好氧性微生物在此期間氧化水中物質所消耗之溶氧（Dissolved oxygen，簡稱DO），即可求得 5 天之生化需氧量（Biochemical oxygen demand，簡稱 BOD5）。
二、適用範圍
本方法適用於地面水體、地下水、放流水及廢（污）水中生化需氧量檢測。
三、干擾
（一）酸性或鹼性之水樣會造成誤差，應使用氫氧化鈉或硫酸調整之。
（二）水樣中若含餘氯會造成誤差，可以使用亞硫酸鈉排除干擾。
（三）水樣中若含氰離子、六價鉻離子、重金屬及其他毒性化學物質均會造成干擾，必須經過適當處理，否則不適宜生化需氧量之測定。
（四）水樣中溶氧若過飽和會造成誤差。可將水溫調整至 20 ± 3℃，再通入空氣或充分搖動以去除干擾。
（五）水樣中無機物質如硫化物及亞鐵離子之氧化作用會消耗溶氧而造成誤差；此外，水樣中還原態氮之氧化作用亦會消耗溶氧而造成誤差，可使用硝化抑制劑以避免氧化作用。
（六）水樣中若含肉眼可見之生物，應去除之。
四、設備及材料
（一）BOD 瓶：60 mL 或更大容量之玻璃瓶（以 300 mL 具玻璃塞及喇叭狀口之 BOD 瓶為佳）。使用前應以清潔劑洗淨，然後以試劑水淋洗乾淨並晾乾。
（二）恆溫培養箱：溫度可控制在 20 ± 1℃，並可避光以預防 BOD 瓶中藻類行光合作用而導致水樣溶氧增加。
（三）高壓滅菌釜：溫度能保持在 121℃（壓力約 15 lb/in2 或 1.1 kg/cm2）滅菌 15 分鐘以上。
（四）溶氧測定裝置：參照水中溶氧檢測方法─碘定量法（NIEA W422）或水中溶氧檢測方法─電極法（NIEA W455）。
五、試劑
所有配製使用的試劑化合物除非另有說明，否則必須是分析試藥級；以下所述溶液中，若有沈澱或生物滋長跡象時即應捨棄。
（一）試劑水：比電阻 ≧ 16 MΩ- cm 之純水。
（二）磷酸鹽緩衝溶液：溶解 8.5 g 磷酸二氫鉀（KH2PO4）、21.75 g 磷酸氫二鉀（K2HPO4）、33.4 g 磷酸氫二鈉（Na2HPO4．7H2O）及 1.7 g 氯化銨（NH4Cl）於約 500 mL 試劑水中，再以試劑水稀釋至 1 L，此溶液 pH 值應為 7.2，無需任何調整。或者，溶解 42.5 g 磷酸二氫鉀（KH2PO4）及 1.7 g 氯化銨（NH4Cl）於約 700 mL 試劑水中，以 10 M 氫氧化鈉溶液調整 pH 值至 7.2，再以試劑水稀釋至 1 L。
（三）硫酸鎂溶液：溶解 22.5 g 硫酸鎂（MgSO4．7H2O）於試劑水中，並稀釋至 1 L。
（四）氯化鈣溶液：溶解 27.5 g 氯化鈣（CaCl2）於試劑水中，並稀釋至 1 L。
（五）氯化鐵溶液：溶解 0.25 g 氯化鐵（FeCl3．6H2O）於試劑水中，並稀釋至 1 L。
（六）硫酸溶液，0.5 M：緩緩加 28 mL 濃硫酸於攪拌之試劑水中，並稀釋至 1 L（註1）。
（七）氫氧化鈉溶液，1 M：溶解 40 g 氫氧化鈉於試劑水中，並稀釋至 1 L。
（八）氫氧化鈉溶液，10 M：溶解 40 g 氫氧化鈉於試劑水中，並稀釋至 100 mL。
（九）亞硫酸鈉溶液，0.0125 M：溶解 1.575 g 亞硫酸鈉（Na2SO3）於 1 L 試劑水中。此溶液不穩定，須於使用當日配製。
（十）硝化抑制劑：使用 2-氯-6-(三氯甲基)砒啶（2-Chloro-6-(trichloromethyl) pyridine，簡稱 TCMP）或 TCMP 市售品。
（十一）葡萄糖─麩胺酸溶液：葡萄糖（Glucose）及麩胺酸（Glutamic acid）經 103 ± 2℃ 烘乾至少 1 小時後，溶解 0.1500 g 葡萄糖及 0.1500 g 麩胺酸於試劑水中，並稀釋至 1 L。此溶液滅菌（過濾滅菌或 121℃ 高溫高壓滅菌 15 分鐘）後貯存於 4 ± 2℃ 下，可保存 3 個月，若溶液無法維持在無菌狀態，應於使用前配製。
（十二）碘化鉀溶液：溶解 10 g 碘化鉀於 100 mL 試劑水中。
（十三）源水：水樣稀釋用，可使用去離子水、蒸餾水、經去氯後之自來水或天然水。
六、採樣及保存
水樣在採集後迄分析之保存期間內，可能會因微生物分解有機物質而降低 BOD 值。水樣若在採樣後 2 小時內開始分析，可不需冷藏，若採樣後無法在 2 小時內開始分析，則水樣應冷藏於 4 ± 2℃ 暗處，並儘可能在 6 小時內分析，但無論如何，水樣應於採樣後 48 小時內進行分析。
七、步驟
（一）準備程序
1.水樣前處理
(1)所有水樣均須確認 pH 值，若未介於 6.0 至 8.5 範圍內，調整水樣溫度至 20 ± 3℃ 後，以 0.5 M 硫酸或 1 M 氫氧化鈉溶液將水樣之 pH 值調整為 7.0 至 7.2，所加入硫酸或氫氧化鈉溶液體積不可稀釋樣品超過 0.5%。所有經調整 pH 值之水樣均須植菌。
(2)含餘氯之水樣：水樣應儘可能在加氯消毒前採集，以避免水樣中含有餘氯。若水樣含有餘氯，可添加亞硫酸鈉溶液去除之。亞硫酸鈉溶液使用量可由下述試驗結果來決定：在每 1000 mL 中性水樣中加入 10 mL 1 + 1 醋酸溶液（或 1 + 50 硫酸溶液）及 10 mL 碘化鉀溶液，混合均勻後，以 0.0125 M 亞硫酸鈉溶液滴定，當碘和澱粉指示劑所形成之藍色複合物消失時即為滴定終點。在中性水樣中依比例添加上述試驗所得之亞硫酸鈉溶液用量，混合 10 至 20 分鐘後，檢查水樣是否仍含有餘氯（註2）。所有加氯/去氯之水樣均須植菌。
(3)含毒性物質之水樣：某些工業廢水如電鍍廢水含有毒金屬，此類水樣需經過特殊處理。
(4)含過飽和溶氧之水樣：低溫或發生光合作用之水樣，在 20℃ 之溶氧可能過飽和，可將水溫調整至 20 ± 3℃，再通入乾淨且經過濾之空氣或充分搖動以驅出過飽和溶氧。
(5)含過氧化氫之水樣：一些採集於造紙廠或紡織廠之工業漂白程序水樣含有過氧化氫，會造成水樣中溶氧濃度過飽和。此類水樣可於開口容器中充分混合一段時間（混合時間視過氧化氫含量，可能需 1 至 2 小時），以消耗水樣中過氧化氫。在混合過程中可觀測樣品中溶氧濃度變化或以過氧化氫試紙確認過氧化氫之去除率，當停止混合後 30 分鐘內溶氧不再增加，可視為過氧化氫已完全反應。
2.源水之選擇及貯存
水樣稀釋用之源水須確認不含重金屬（特別是銅）及毒性物質如餘氯等。應使用乾淨容器保存，以確保源水品質。源水可以一直貯存至使用，只要其所製備之稀釋水空白值符合九、（二）所規定之品質管制範圍，此貯存可以改善某些源水之品質，但對某些源水則可能因微生物滋長而導致品質退化。
3.菌種準備
使用於植菌之菌種必須含有對水樣中生物可分解性有機物質具氧化能力之微生物。家庭污水、廢水生物處理廠未經加氯或其他方式消毒之放流水及排放口之表面廢污水，均含有理想的微生物。某些未經處理之工業廢水、消毒過之廢水、高溫廢水或 pH 值小於 6 或大於 8.5 之廢水中微生物均不足，這些水樣均須添加適量菌種。理想菌種來源為廢水生物處理系統內之混合液或其放流水，若無法取得，可採用家庭污水為菌種來源，使用前須先在室溫下靜置使其澄清，靜置時間應在 1 小時以上，但最長不超過 36 小時，取用時應取上層液。若使用廢水生物處理系統內之混合液或其放流水時，採集後應加入硝化抑制劑。
某些水樣可能含有無法由家庭污水來源之菌種以正常速率分解之有機物質，此時應使用廢水生物處理系統內之混合液或其未經消毒之放流水做為菌種來源。若無生物處理設備，則取用放流口下方 3 至 8 公里處之水。若此菌種來源亦無法取得時，可以在實驗室內自行培養或使用市售菌種。實驗室內自行培養菌種時，以土壤懸浮物、活性污泥或市售菌種做為初始菌種，於經沈澱之家庭污水連續曝氣培養，並且每日增加少量污水添加量。然後以此菌種測定葡萄糖－麩胺酸溶液之 BOD 值，直至測值隨時間增加達到一穩定值且在 198 ± 30.5 mg/L 範圍內，此即表示菌種培養成功。
（二）檢測程序
1.稀釋水製備
取適量體積之源水於適當容器中，在使用於 BOD 檢測前，確認溶氧濃度至少 7.5 mg/L，若溶氧濃度不足，則搖晃或通入經過濾且不含有機物質之空氣，或亦可將源水置於具棉花塞蓋之瓶內，保存足夠時間，使其溶氧達 7.5 mg/L。每 1 L 源水中，加入磷酸鹽緩衝溶液、硫酸鎂溶液、氯化鈣溶液及氯化鐵溶液各 1 mL，充分混合並調整溫度至 20 ± 3℃。稀釋水應於使用前製備，除非貯存之稀釋水空白值符合九、（二）所規定之品質管制範圍。若稀釋水空白值超出品質管制範圍，應純化改良或改用其他源水，不可為使稀釋水空白值落入管制範圍中，而添加氧化劑或將稀釋水暴露於紫外線中。
2.水樣溫度調整
水樣於稀釋前，應調整溫度至 20 ± 3℃。
3.水樣稀釋
原則上，稀釋後之水樣，經培養 5 天後，殘餘溶氧在 1.0 mg/L 以上，且溶氧消耗量大於 2.0 mg/L 時可靠性最大。以稀釋水將水樣稀釋成至少 3 個稀釋倍數，估計稀釋水樣經培養 5 天後，可導致殘餘溶氧在 1.0 mg/L 以上，且溶氧消耗量至少 2.0 mg/L。一般可由水樣測得之 COD 值來推算其 BOD 值及稀釋濃度。通常各種水樣之稀釋濃度為：嚴重污染之工業廢水 0.0 至 1.0%；未經處理及經沈澱之廢水 1 至 5%；生物處理過之放流水 5 至 25%；受污染之河川水 25 至 100%。水樣之稀釋方法有兩種，可先用定量容器稀釋後再裝入 BOD 瓶，或直接在 BOD 瓶中稀釋。
1. 以定量容器稀釋水樣：取欲稀釋體積之水樣置於量筒或定量瓶中，水樣取樣前應充分混合，以避免固體物沈降漏失，以稀釋水裝填至 2/3 滿，並應避免氣泡進入，添加適量之菌種及硝化抑制劑，最後以稀釋水稀釋至最終體積。以虹吸管將稀釋水樣吸入所需數量之 BOD 瓶中，注意在轉移的過程中，小心避免固體物於量筒或定量瓶中沈降。
2. 直接在 BOD 瓶中稀釋水樣：取欲稀釋體積之水樣置於 BOD 瓶中，以稀釋水裝填至約 2/3 滿，於個別 BOD 瓶中添加適量之菌種及硝化抑制劑，再以稀釋水填滿 BOD 瓶，如此，當塞入瓶蓋時，即可將所有空氣排出，而無氣泡殘留於 BOD 瓶內。當水樣之稀釋比率大於 1：100 時，水樣應先以量瓶做初步稀釋，然後再以 BOD 瓶做最後稀釋。稀釋後 BOD 瓶中水樣體積若超過 67%，稀釋水樣中之營養鹽可能不足而影響菌種活性，此時，直接於 BOD 瓶中以 1 mL/L（0.30 mL/300 mL BOD 瓶）比例加入營養鹽、礦物質與緩衝溶液。
4.菌種添加
若水樣需要植菌，於水樣做最後稀釋前添加於稀釋容器或 BOD 瓶中，若廢水樣品在稀釋前含有毒性物質，不可將菌種直接添加於廢水樣品中。一般而言，300 mL BOD 瓶中添加 1～3 mL 沈降後之原水或初級放流水，或 1～2 mL 1：10 稀釋之活性污泥混合液，將可提供適量之微生物。菌種使用前不可過濾，在菌種轉移過程中需攪動，以確保每一 BOD 瓶中所添加之微生物量相同。加入每一 BOD 瓶中菌種所導致之溶氧消耗量應介於 0.6 至 1.0 mg/L 範圍內，但所加入菌種量應調整至使葡萄糖－麩胺酸溶液之 BOD 值落在 198 ± 30.5 mg/L 範圍內。
5.硝化抑制劑添加
需要添加硝化抑制劑之水樣包括經生物處理之放流水、以生物處理之放流水植菌之水樣及河川水等。所有添加硝化抑制劑之樣品皆須植菌。硝化抑制劑之使用量應記錄於檢驗報告中。
每 1 L 稀釋水樣添加 10 mg TCMP，或添加 3 mg TCMP 於 300 mL BOD 瓶內，且於樣品初步稀釋後及以稀釋水做最後稀釋前加入，在稀釋水樣未裝 2/3 滿前不可添加 TCMP 於 BOD 瓶內。純的 TCMP 溶解速率可能很慢，若未混合完全可能浮在樣品表面。有些市售之 TCMP 較易溶於水樣，但其純度可能不是 100%，需調整其用量。
6.BOD瓶水封
為避免在培養期間空氣進入 BOD 瓶中，應將 BOD 瓶水封，其方式為添加蒸餾水於已加蓋玻璃塞之 BOD 瓶喇叭狀口。水封後應以紙、塑膠類杯狀物或薄金屬套覆蓋 BOD 瓶之喇叭狀口，以減少培養期間水分蒸發（註3）。
7.初始溶氧測定
將稀釋水樣、重複分析水樣、植菌控制、稀釋水空白及葡萄糖－麩胺酸溶液等樣品依照碘定量法（NIEA W422）七、（一）1～4 步驟或依電極法（NIEA W455）進行初始溶氧測定。水樣稀釋後應於 30 分鐘內測定初始溶氧。若使用電極法，於初始溶氧測定後，以稀釋水樣或稀釋水填滿 BOD 瓶以取代被置換之溶液，緊密蓋上瓶蓋後水封；若使用碘定量法，則每一稀釋水樣須裝兩個 BOD 瓶，取其中一瓶測定初始溶氧，另一瓶則緊密蓋上瓶蓋後水封。
8.水樣培養
將水封後樣品置於 20 ± 1℃ 之恆溫培養箱內培養。培養期間應避光，以避免藻類行光合作用而導致水樣之溶氧增加。
9.最終溶氧測定
於恆溫培養箱培養 5 天± 6 小時後，將稀釋水樣、重複分析水樣、植菌控制、稀釋水空白及葡萄糖－麩胺酸溶液依照碘定量法七、（一）1～4 步驟或依電極法測定最終溶氧。
八、結果處理
將溶氧消耗量大於 2.0 mg/L 且殘餘溶氧在 1.0 mg/L 以上之稀釋水樣，依下列公式計算生化需氧量。

D1：稀釋水樣之初始溶氧（mg/L）
D2：稀釋水樣經 20℃ 培養 5 天後之溶氧（mg/L）
S：每一 BOD 瓶中，每 mL 菌種之溶氧消耗量（△DO /mL），若水樣未植菌，S=0
Vs：每一 BOD 瓶中菌種體積（mL）
P：水樣體積（mL）/稀釋水樣之最終體積（mL）
若水樣有多個稀釋濃度符合溶氧消耗量大於 2.0 mg/L 且殘餘溶氧在 1.0 mg/L 以上，且較高稀釋濃度之水樣不含毒性跡象和明顯異常情況，在合理範圍內以平均值出具報告。
九、品質管制
（一）植菌控制：若稀釋水樣有植菌，則須做植菌控制。所謂植菌控制即是將菌種當成水樣測定其 BOD 值。以稀釋水將菌種稀釋成至少 3 個稀釋倍數，理想狀況下，經培養 5 天後，最大稀釋倍數要導致至少 2.0 mg/L 之溶氧消耗，且最小稀釋倍數之殘餘溶氧在 1 mg/L 以上。使用斜率法或比例法計算每 mL 菌種之溶氧消耗量。
1. 斜率法：溶氧消耗量大於 2.0 mg/L 且殘餘溶氧在 1.0 mg/L 以上之植菌控制，以溶氧消耗量（mg/L）對應菌種體積（mL）作圖，可呈現線性關係，其斜率表示每 mL 菌種之溶氧消耗量，而截距則為稀釋水之溶氧消耗量，其值必須小於 0.2 mg/L。
2. 比例法：溶氧消耗量大於 2.0 mg/L 且殘餘溶氧在 1.0 mg/L 以上之植菌控制，將溶氧消耗量（mg/L）除以菌種體積（mL）並求其平均值。
不同稀釋倍數所求得之每 mL 菌種之溶氧消耗量，若最大及最小值之相對差異百分比大於 30% 時，表示菌種中可能含有有毒物質或較大顆粒，此時必須確認或更換菌種來源。
（二）稀釋水空白分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次稀釋水空白分析。稀釋水空白應含營養鹽、礦物質和緩衝溶液，但不添加菌種及硝化抑制劑。於培養前及培養後（20 ℃，5 天）測定溶氧，其溶氧消耗量不應超過 0.2 mg/L，最好在 0.1 mg/L 以下。
（三）葡萄糖－麩胺酸溶液查核分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次葡萄糖－麩胺酸溶液查核分析。於 3 個 BOD 瓶中各加入適量葡萄糖－麩胺酸溶液，使每個 BOD 瓶含 3.0 mg 葡萄糖/L 及 3.0 mg 麩胺酸/L（6 mL 葡萄糖－麩胺酸溶液/300 mL BOD 瓶），於 20℃ 培養 5 天後，依八、結果處理計算葡萄糖－麩胺酸溶液 BOD 值。3 瓶之 BOD 平均值應在 198 ± 30.5 mg/L 範圍內。
（四）重複樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次重複樣品分析，其相對差異百分比應在 20% 以內。
十、精密度與準確度
（一）國內單一實驗室測定葡萄糖－麩胺酸溶液之結果如下表所示：
葡萄糖－麩胺酸溶液 / （mg/L）	葡萄糖－麩胺酸 / 溶液之統計 / BOD值（mg/L）	月回收濃度 / 平均值 / （mg/L）	月標準偏差 / 平均值（mg/L）	二重複分析樣品數	分析月數
300	198 ±30.5*	189	8.7	58	14

資料來源：行政院環境保護署環境檢驗所例行檢驗之資料。
* 該統計值請參考十、精密度與準確度（三）。
（二）單一實驗室測定葡萄糖－麩胺酸溶液之結果如下表所示：
葡萄糖－麩胺酸溶液（mg/L）	葡萄糖－麩胺酸 / 溶液之統計 / BOD值（mg/L）	月回收濃度 / 平均值（mg/L）	月標準偏差 / 平均值（mg/L）	三重複分析樣品數	分析月數
300	198±30.5*	204	10.4	421	14

資料來源：同本文之參考資料（一）。
* 該統計值請參考十、精密度與準確度（三）。
（三）實驗室間比測：在一系列的比測中，每次邀請 2 至 112 間實驗室（包括許多檢驗員及許多菌種來源），測定葡萄糖與麩胺酸 1：1 混合之合成水樣在培養 5 天後之 BOD 值，合成水樣之濃度範圍為 3.3 至 231 mg/L。所得之平均值 及標準偏差 S 之回歸方程式如下：
﹦0.658 ×添加濃度（mg/L）+ 0.280 mg/L
S﹦0.100 ×添加濃度（mg/L）+ 0.547 mg/L
以 300 mg/L 葡萄糖－麩胺酸溶液經培養 5 天為例，代入上式，其 BOD 之平均值 為 198 mg/L，標準偏差 S 為 30.5 mg/L。（資料來源：同本文之參考資料（一））
十一、參考資料
1. American Public Health Association, American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th ED., Method 5210B, pp.5-2～5-7. APHA, Washington, D.C., USA. 2005.
2. 行政院環境保護署，水質檢測方法，水中溶氧檢測方法─碘定量法，W422。
3. 行政院環境保護署，水質檢測方法，水中溶氧檢測方法－電極法，W455。
註1：需注意配製過程中會產生大量熱。
註2：過量之亞硫酸鈉溶液會形成需氧量，並會慢慢地與經氯化水樣中可能存在之有機氯胺化合物起反應。
註3：為減少誤差，宜使用經校正體積且編碼相同之 BOD 瓶及瓶蓋。若瓶蓋無編碼，可自行刻記。
附錄二:
水中化學需氧量檢測方法─密閉式重鉻酸鉀迴流法
中華民國98年7月14日環署檢字第0980060634D號公告
自公告日起實施
NIEA W517.52B
一、方法概要
化學需氧量（Chemical Oxygen Demand，簡稱 COD）是水中有機物污染最常用的指標之一，本方法之測定程序為是在消化管中依序加入過量之重鉻酸鉀，硫酸及水樣後，於密閉消化管中在 150 ℃下加熱迴流；待反應完成後，以硫酸亞鐵銨滴定溶液中殘餘之重鉻酸鉀，由所使用之硫酸亞鐵銨體積，即可換算求得水樣中之化學需氧量。
二、適用範圍
本方法適用於氯離子濃度小於 2,000 mg/L，COD 值介於 10 至 220 mg/L 水樣之分析。若水樣COD 值太高時，則須予適當稀釋後才能進行檢測。
三、干擾
1. 不同來源的水樣其基質各不相同。若待分析水樣中所含有機質濃度太高時，可能在樣品消化時因密閉試管中壓力過大而爆裂，因而造成實驗室與人員安全的危害。因此使用本方法時，分析人員須先瞭解水樣基質並判斷本法的適用性，以免造成傷害。
2. 吡啶（pyridine）及其同類化合物因無法被氧化，將導致水樣 COD 值偏低的測定結果。
3. 揮發性之直鏈脂肪族化合物不易被氧化，迴流過程中所加入之硫酸銀試劑具有催化作用，可加速其分解。
4. 氯離子會被重鉻酸鉀氧化生成氯而產生正干擾，此種干擾可加入硫酸汞排除。當水樣量為5 mL時，加入 0.1 g 硫酸汞，假設氯離子濃度為2,000 mg/L，則硫酸汞與氯離子之重量比為10：1；若已知水樣中氯離子濃度小於 2,000 mg /L ，則只要維持硫酸汞：氯離子 ＝ 10：1 比例即可；但當氯離子濃度大於2,000 mg /L時，本方法即不適用。溴及碘離子之干擾與去除與氯離子相同。
5. 水樣中亞硝酸鹽氮濃度通常小於 1 mg/L，在此情況下干擾可忽略。至於高濃度亞硝酸鹽產生之干擾，可依每 1 mg 亞硝酸鹽氮加入 10 mg 胺基磺酸（Sulfamic acid）來排除，惟在空白樣品中須加入相同量的胺基磺酸。
6. 無機鹽類如六價鉻離子、亞鐵離子、亞錳離子、硫化物、亞硝酸鹽氮及亞硫酸鹽等會因氧化還原反應而造成干擾。
四、設備
消化管（Digestion vessels）：通常使用硼矽酸玻璃試管，其規格如下： 16 × 100 mm，20 × 150 mm 或 25 × 150 mm。試管之蓋子另需備有鐵氟龍（TFE）的內襯。消化管於初次使用前，需先檢查管蓋的鐵氟龍內襯是否會滲漏，並以20% 硫酸清洗消化管及蓋以避免污染。依據檢測靈敏度的需求，可選用合適的消化管尺寸；對 COD 值較低的水樣，以選用25 × 150 mm 的試管為宜，因其所取的水樣體積較大。
除上述規格之試管外，也可使用容量為 10 mL（直徑約為 20 mm）的硼矽酸玻璃小瓶（borosilicate ampule）。水樣和試劑置入後，以封口器封合。
1. 加熱板塊（Heating block）：板塊為鋁製，可自製或購自商用產品。板塊中孔洞的孔徑大小需與消化管之外徑相近，其深度約為 45 至 50 mm。
2. 加熱器或烘箱（Block heater or oven）：將加熱板塊置於加熱器中，加熱器上需設有溫度調控裝置，加熱時操作溫度為 150 ± 2℃。若不使用加熱板塊與加熱器的組合，亦可將消化管直接放入烘箱中進行加熱。需注意的是，以烘箱加熱時，管蓋可能會在高溫下受損，而造成污染或漏失；因此，除非確知在150℃加熱 2 小時下，管蓋無受損之虞，否則應避免使用烘箱加熱。
3. 玻璃小瓶封口器（Ampule sealer）
4. 攪拌機或均質機。
5. 天平：可精秤至 0.1 mg。
6. 導電度計：具溫度補償功能。
五、試劑
1. 試劑水：去離子水。
2. 濃硫酸：分析級。
3. 硫酸，20％：取200 mL濃硫酸以試劑水定容至1 L。
4. 氯離子試紙：測試範圍應包括500至3,000 mg/L，Merckoquant® Chloride test、QUANTOFIX ® Chloride 或同級品。
5. 硫酸銀：分析級。
6. 硫酸汞：分析級。
7. 硫酸-硫酸銀試劑：於 2.5 L 濃硫酸中加入 25 g 硫酸銀，放置 1 至 2 天（或以磁攪拌器攪拌數小時）使硫酸銀完全溶解；亦可使用已配妥之市售品。
8. 重鉻酸鉀標準溶液（標定用），0.008333 M ：以試劑水溶解分析級之重鉻酸鉀 2.4518 g（先在150℃ 烘乾 2 小時）於 1 L量瓶中，以試劑水定容至標線。或精取市售0.04167 M重鉻酸鉀溶液200 mL於 1 L量瓶中，以試劑水定容至標線。
9. 重鉻酸鉀標準溶液（消化用），0.008333 M ：取33.4 g硫酸汞溶於 700 mL試劑水中後，加入 167 mL濃硫酸使上述溶液完全溶解，移入 1 L量瓶，再秤取分析級之重鉻酸鉀2.4518 g（先在 150℃ 烘乾 2 小時）加入 1 L量瓶中，完全溶解後以試劑水定容至標線。或秤取分析級之重鉻酸鉀 2.4518 g（先在150℃ 烘乾 2 小時）溶於500 mL試劑水中，加入適量市售之硫酸-硫酸汞試劑，使硫酸汞含量為33.4 g/L，混合溶解，以試劑水定容至 1 L（如秤取分析級之重鉻酸鉀2.4518 g（先在150℃ 烘乾 2 小時）溶於500 mL試劑水中，加入167 mL市售之 200 g/L硫酸-硫酸汞試劑，混合溶解，以試劑水定容至 1 L）。
10. 菲羅啉（Ferroin）指示劑：溶解 1.485 g 1,10 －二氮雜菲（ 1,10 - phenanthroline monohydrate, C12H8N2‧H2O ）及0.695 g 硫酸亞鐵於試劑水中定容至 100 mL。亦可使用已配妥之市售品。
（十一）硫酸亞鐵銨滴定溶液，0.025 M：溶解 9.75 g 硫酸亞鐵銨於試劑水中，加入20 mL濃硫酸，冷卻後定容至 1 L 。使用前標定之。標定方法：取0.008333 M重鉻酸鉀標準溶液（標定用）10 mL，稀釋至約100 mL，加入 30 mL 濃硫酸，冷卻至室溫，加入 2 至 3 滴菲羅啉指示劑，以 0.025 M 硫酸亞鐵銨滴定，當溶液由藍綠色變為紅棕色時即為終點。
硫酸亞鐵銨滴定溶液莫耳濃度（M）＝
（十二）COD 標準溶液：在 1 L 量瓶內溶解 0.0850 g 無水鄰苯二甲酸氫鉀（110 ℃ 乾燥至恒重）於試劑水中，定容至標線，本溶液之理論 COD 值為 100 mg /L。在未觀察到微生物生長情況下，此溶液在棕色瓶內可冷藏保存至三個月。此標準溶液可視實際使用需求，依比例配製適當濃度。
六、採樣與保存
以玻璃瓶或塑膠瓶採集約 250 mL 之樣品，如無法於採樣後立即分析，應以濃硫酸調整 pH 值至 2 以下，並於 4 ℃ 冷藏，保存期限為 7天。
七、步驟
1. 每一水樣檢測前均須測定氯離子濃度，並記錄之。檢測方法可採用以下三種方法之一：
  1. 導電度估算法：
未加保存試劑之水樣，依「水中導電度測定方法－導電度計法」（NIEA W203）測定水樣之導電度，導電度 ≦ 4,000 μmho /cm，視為氯離子濃度小於2,000 mg/L，記錄導電度值；若導電度 ＞ 4,000 μmho/cm，則依七（一）2或七（一）3測定氯離子濃度。
  1. 氯離子試紙估算法
未加保存試劑之水樣，以氯離子試紙測定水樣之氯離子濃度，氯離子濃度 ≦1,500 mg /L，視為氯離子濃度小於 2,000 mg /L，記錄氯離子濃度，氯離子濃度 ≧3,000 mg /L，視為氯離子濃度大於2,000 mg/L，記錄氯離子濃度；氯離子濃度介於1,500至3,000 mg /L間，則依七（一）3測定氯離子濃度。
  1. 氯離子濃度檢測方法
依「水中氯鹽檢測方法－硝酸汞滴定法」（NIEA W406）或「水中氯鹽檢測方法－硝酸銀滴定法」（NIEA W407）或「水中陰離子檢測方法－離子層析法」（NIEA W415）測定水樣之氯離子濃度，記錄氯離子濃度。
若已知水樣中含有非氯離子之其他鹵離子（溴離子及碘離子），則選用適當檢測方法分別檢測，並相加合計。
1. 參考表一的建議，選擇適當之樣品及試劑體積。將重鉻酸鉀標準溶液（消化用）、硫酸-硫酸銀試劑放入消化管中，混合後冷卻。
2. 待分析水樣中若有懸浮物質存在時，可先以攪拌機或均質機打碎攪勻。
3. 將水樣沿管壁小心地加入上述消化管中，使水樣留在上層，蓋妥蓋子，並倒轉數次直至完全混合。混合之際可能會有激烈的反應，操作者應注意臉部和手的安全防範措施。
4. 將消化管放進已事先預熱至 150 ±2℃ 的加熱板塊或烘箱中，加熱迴流 2 小時。
5. 加熱過程中若發現反應太劇烈時，應即切斷電源，停止加熱。重新取該水樣，予適度稀釋，及添加試劑後，先不加蓋子，置於加熱板塊中加熱，觀察其反應是否仍然劇烈；若是，則繼續予以稀釋，直至不起劇烈反應為止。選擇最適當之稀釋倍數，再依上述步驟進行分析。
6. 加熱反應完成後，取出試管置於試管架上，冷卻至室溫。打開蓋子，將溶液倒入三角瓶中，以試劑水淋洗消化管數次，將淋洗液一併收集於三角瓶中，並於瓶內置入小磁石。
7. 在上述溶液中滴加 2 至 3 滴菲羅啉試劑，在磁石攪拌下以 0.025 M 的硫酸亞鐵銨溶液滴定。滴定終點會有明顯的顏色變化，由藍綠色改變成紅棕色。
8. 同時以試劑水進行空白試驗。
9. 同時以鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液做查核樣品分析，以評估分析技術及試劑品質。
八、結果處理
 化學需氧量 ( mg /L ) =
A ：空白樣品分析時滴加之硫酸亞鐵銨滴定液體積（mL）
B ：樣品分析時滴加之硫酸亞鐵銨滴定液體積（mL）
M ：硫酸亞鐵銨滴定液的莫耳濃度（M）
V ：水樣體積（mL）
九、品質管制
1. 空白樣品分析：每批次樣品至少執行二次空白分析，取滴定mL 數平均值。
2. 每批次或每 10 個樣品至少執行一次重複樣品分析，其相對差異百分比應在20% 以內。
3. 查核樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行一次查核樣品分析，回收率應在85 ~ 115% 範圍內。
4. 本方法不執行添加分析。
十、精密度及準確度
（一）國外資料顯示，60個含 KHP 的合成樣品（COD濃度為200 mg/L）經六個實驗室測試，得到的結果如下：

測試項目	氯鹽 / （mg /L）	回收濃度 （mg /L）	標準偏差 / （％）
COD	0	195	5.6
COD	100	208	4.8

（二）國內某單一實驗室對 100 mg/L 不含氯鹽之品管樣品及100 mg /L含1,800 mg Cl- /L 氯鹽樣品進行分析，結果如下所示：
測試項目	樣品濃度 （mg /L）	氯鹽 / （mg /L）	回收濃度 （mg /L）	標準偏差 / （％）	分析次數
COD	100.0	0	98.9	3.6	22
COD	100.0	1,800	103	5.8	9

十一、參考資料
1. 行政院環境保護署。1998年6月。修訂已公告無機類水質檢測方法，EPA-87-1302-03-01 計畫報告。
2. APHA. 1995. Standard method for the examination of water and wastewater, 5520 chemical oxygen demand, pp.5-12~5-16.
3. ASTM , 2006, D1252-06, Standard Test Methods for Chemical Oxygen Demand ( Dichromate Oxygen Demand )of Water.
表一：使用不同消化管時所用的樣品與試劑量
消化管	樣品 / mL	重鉻酸鉀標準溶液（消化用）mL	硫酸-硫酸銀試劑mL	總體積 / mL
試管 16 × 100 mm	2.5	1.5	3.5	7.5
20 × 150 mm	5.0	3.0	7.0	15.0
25 × 150 mm	10.0	6.0	14.0	30.0
10 mL玻璃小瓶	2.5	1.5	3.5	7.5

附錄三:
水中濁度檢測方法-濁度計法
中華民國94年5月6日環署檢字第0940034336號公告
自中華民國94年8月15日起實施
NIEA W219.52C
一、方法概要
在特定條件下，比較水樣和標準參考濁度懸浮液對特定光源散射光的強度，以測定水樣的濁度。散射光強度愈大者，其濁度亦愈大。

二、適用範圍
本方法適用於飲用水水質、飲用水水源水質之濁度測定，濁度單位（Nephelometric turbidity unit，簡稱NTU）。

三、干擾
（一）水樣中漂浮碎屑（Debris）和快速沈降的粗粒沈積物會使濁度值偏低。
（二）微小的氣泡會使濁度值偏高。
（三）水樣中因含溶解性物質而產生顏色時，該溶解性物質會吸收光而使濁度值降低。
（四）若裝樣品之玻璃試管不乾淨或振動時，所得的結果將不準確。

四、設備及材料
（一）濁度計
1、含照射樣品的光源和一個或數個光電偵測器及一個讀數計，能顯示出與入射光呈90度角之散射光強度。濁度計之設計應使在無濁度存在時，只有極少的迷光（Straylight）為偵測器所接收，並於短時間溫機後無明顯的偏栘現象。
2、至少應可測定0至40 NTU 之範圍，若要測的水樣濁度低於1 NTU 時，此濁度計之解析度應可偵測濁度差異至0.02 NTU 或更低。
3、樣品試管必須為乾淨無色透明之玻璃管，當管壁有刻痕或磨損時，即應丟棄。光線通過的地方不可用手握持，惟可增加試管長度或裝一保護匣，使試管可以握持。使用過之試管可用肥皂水清洗，再用試劑水沖洗多次後，晾乾備用。不可使用刷子清洗試管。
4、設計相異之濁度計，即使以相同之濁度懸浮液校正，其濁度值亦可能有所差異。為減少此種差異，須遵循下述設計準則：
（1）光源：使用鎢絲燈，操作色溫（Colortemperature）設在2200至3000°K 。
（2）樣品試管中入射光及散射光通過之總距離不超過10 cm。
（3）偵測器接收散射光之位置以入射光之90度角為中心點，偏差不超過 ± 30度角。偵測器和濾光系統（若使用時）在400至600 nm 之間應有光譜波峰之反應。
（二）抽氣過濾裝置及0.45 μm 孔徑之濾膜。

五、試劑
（一）試劑水：無濁度之蒸餾水。如果無法確定所使用之蒸餾水不含濁度時，可將蒸餾水通過0.45 μm 孔徑之濾膜，先倒掉最初之200 mL ，使過濾後蒸餾水之濁度低於或等於未經過濾之蒸餾水。
（二）Formazin 儲備濁度懸浮液
 1、溶液Ⅰ：溶解1.000 g 硫酸胼（Hydrazine sulfate） (NH2)2‧H2SO4 於試劑水中，定容至100 mL 。（注意：硫酸胼係致癌劑，應小心使用，避免吸入、攝取及皮膚接觸）。
2、溶液Ⅱ：溶解10.00 g 環六亞甲基四胺（Hexamethylenetetramine）(CH2)6N4 於試劑水中，定容至100 mL。
3、取5.0 mL 溶液Ⅰ及5.0 mL 溶液Ⅱ，放入適當體積之玻璃瓶內混合，於25 ± 3℃ 靜置24小時，此儲備濁度懸浮液之濁度為4000 NTU。此儲備濁度懸浮液必須每年配製。
（三）Formazin 標準濁度懸浮液：取10.0 mL儲備濁度懸浮液，以試劑水稀釋至100 mL，此懸浮液之濁度定為400 NTU，或視需要以試劑水稀釋標準濁度懸浮液至所需濁度。此等標準濁度懸浮液必須每月配製。亦可使用市售之合格標準濁度懸浮液。

六、採樣及保存
　 　樣品應於採樣後儘速分析，否則樣品須置於暗處4℃ 冷藏，以減少微生物對懸浮物的分解作用，並於48小時內進行分析。

七、步驟
（一）濁度計校正：使用前需先以適當之標準濁度懸浮液於各濁度範圍校正，或依照製造商提供之儀器操作手冊之說明校正儀器。若儀器已經過刻度校正時，則需使用適當的標準濁度懸浮液驗證其準確度。
（二）濁度測定：搖動水樣使固態顆粒均勻分散，待氣泡消失後，將水樣倒入樣品試管中，直接從濁度計讀取濁度值。

八、結果處理
（一）計算
濁度（NTU）= A
A：水樣之濁度（NTU）
（二）水樣之濁度應記錄至表一所列之最近值。

九、品質管制
（一）空白分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次空白樣品分析。
（二）查核分析：每十個樣品或每批次樣品，至少執行一次查核分析。查核分析之回收率應在 85% 至115%。
（三）重複分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次重複分析，重複分析之相對差異百分比應在 25% 以內。

十、精密度及準確度
某實驗室分別配製 100、 30 、 8 、2 NTU 之水樣進行五次分析，得到平均回收率分別為 98%、100%、102%、88% 標準偏差分別為 2.7 、 0.4 、 0.11 、 0.05，詳如表二。

十一、參考資料
American Public Health Association，American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater，20thed. Method 2130B,p.2-9~11. APHA, Washington, D.C,USA,1998.

註：廢液分類處理原則--- 依一般無機廢液處理。
表一 濁度應記錄至所列之最近值
濁 度 ( NTU )	最 近 值
0.0 - - - - 1.0	0.05
1 - - - - 10	0.1
10 - - - - 40	1
40 - - - - 100	5
100 - - - - 400	10
400 - - - - 1000	50
> 1000	100

表二 含濁度水樣之精密度和準確度測試結果
配製值 NTU	分析平均值 NTU	平均回收率 （%）	標準偏差 NTU	精密度 (RSD)%	準確度 (X)%
100	98	98.0	2.7	2.8	95.2~100.8
30	30	100.0	0.4	1.3	98.7~101.3
8.0	8.2	102.5	0.11	1.3	101.2~103.8
2.0	1.8	88.0	0.05	2.8	85.2~90.8